|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TỔNG CÔNG TY  ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **THUỶ ĐIỆN ĐAKĐRINH** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    *Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 11 năm 2023* |

Kính gửi: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi

**Số liệu quan trắc**

Hồ chứa: Thủy điện Đakđrinh

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian (ngày/tháng/năm Giờ:phút) | Số liệu trong 24 giờ qua | | | | | Dự kiến 24 giờ tới  ( 7h ngày 24/11 đến 7h ngày 25/11/2023) | | |
| Mực nước hồ (m) | Lưu lượng nước về (m3/s) | Lưu lượng xả tràn (m3/s) | Lưu lượng xả đường ống hạ lưu (m3/s) | Lưu lượng chạy máy (m3/s) | Lưu lượng xả tràn (m3/s) | Lưu lượng xả đường ống hạ lưu (m3/s) | Lưu lượng chạy máy (m3/s) |
| 23/11/2023 13:00 | 409.94 | 78.9 | 28.47 | 1.81 | 50.69 | 28.47 | 1.81 | 50.69 |
| 23/11/2023 19:00 | 409.94 | 81.8 | 28.47 | 1.81 | 50.69 | 28.47 | 1.81 | 50.69 |
| 24/11/2023 01:00 | 409.95 | 83.5 | 28.47 | 1.81 | 50.69 | 28.47 | 1.81 | 50.69 |
| 24/11/2023 07:00 | 409.95 | 79.7 | 28.47 | 1.81 | 50.69 | 28.47 | 1.81 | 50.69 |