|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TỔNG CÔNG TY  ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **THUỶ ĐIỆN ĐAKĐRINH** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    *Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 11 năm 2023* |

Kính gửi: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi

**Số liệu quan trắc- 16h – 26/11/2023**

Hồ chứa: Thủy điện Đakđrinh

1. **Số liệu quan trắc:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian (ngày/tháng/năm Giờ:phút) | | Số liệu trong 03 giờ qua | | | | |
| Mực nước hồ (m) | Lưu lượng nước về (m3/s) | Lưu lượng xả tràn (m3/s) | Lưu lượng ống xả hạ lưu (m3/s) | Lưu lượng chạy máy (m3/s) |
| 26/11/2023 | 14:00 | 409.70 | **188.2** | 42.65 | 1.81 | 50.69 |
| 15:00 | 409.73 | **178.2** | 42.65 | 1.81 | 50.69 |
| 16:00 | 409.76 | **170.7** | 42.65 | 1.81 | 50.69 |

1. **Số liệu dự kiến 24 giờ tới:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời đoạn | Lưu lượng xả tràn (m3/s) | Lưu lượng ống xả hạ lưu (m3/s) | Lưu lượng chạy máy (m3/s) |
| 16h/26-19h/26 | 42.65 | 1.81 | 50.69 |
| 19h/26-01h/27 | 42.65 | 1.81 | 50.69 |
| 01h/27-07h/27 | 42.65 | 1.81 | 50.69 |
| 07h/27-13h/27 | 42.65 | 1.81 | 50.69 |